## まとめ
豚熱埋却に係る水質検査結果表
採水年月日 |  | 2024-01-10 | 2024-04-18 | 2024-07-23 | 2024-10-17 | 2025-01-21 | 2025-04-17 | 2025-07-10 | 2025-10-22 | 2026-01-22 | 2026-04-16
天候（前日／当日） |  | 前日晴 当日曇 | 前日曇 当日曇 | 前日晴 当日晴 | 前日晴 当日晴 | 前日晴 当日晴 | 前日晴 当日晴 | 前日晴 当日晴 | 前日曇 当日小雨 | 前日晴 当日晴 | 前日雨 当日晴
採水地点 | 採水時刻 | 10:00 | 10:00 | 10:10 | 10:00 | 10:05 | 10:01 | 10:05 | 10:05 | 10:10 | 10:05
①埋却地上流湧水 | 気温(℃) | 6 | 17.5 | 32 | 20 | 9.5 | 24 | 28.5 |  | -1 | 23
| 水温(℃) | 10 | 12 | 15 | 13.5 | 10.3 | 13.5 | 14 | 12 | 8 | 13
| 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | その他（微） | 無臭 | 無臭 | 無臭 | その他（微） | 無臭 | 沼沢臭
| 水素イオン濃度（pH） | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4
| 化学的酸素要求量(mg/L) | 1.1 | 0.6 | 0.5未満 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1
大腸菌群数(MPN/100ml)
| 大腸菌数(CFU/100ml) | 2 | 0 | 100 | 1000 | 190 | 6 | 63 | 2 | 0 | 1
| アンモニア性窒素(mg/L) | 0.05未満 | 0 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05 | 0.05未満 | 0.06 | 0.05未満 | 0.49 | 0.05未満
| 亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素(mg/L) | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.3
| カルシウムイオン(mg/L) | 4.2 | 0 | 3.7 | 3.2 | 5.9 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3
採水地点 | 採水時刻 | 10:05 | 10:06 | 10:15 | 10:05 | 10:10 | 10:06 | 10:12 | 10:10 | 10:20 | 10:10
②埋却地下流 会所 | 気温(℃) | 6 | 16.5 | 33 | 22.5 | 7 | 24 | 27 | 9.5 | -1 | 23
| 水温(℃) | 9 | 11.5 | 14.5 | 13.8 | 8.5 | 11.5 | 15 | 12.5 | 7 | 11.5
臭気 | bar: 2024-01-10 to 2026-04-16
| 水素イオン濃度（pH） | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.1
| 化学的酸素要求量(mg/L) | 3.5 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 2.3 | 0.9 | 2.7 | 1.2
大腸菌群数(MPN/100ml)
| 大腸菌数(CFU/100ml) | 2 | 0 | 200 | 36 | 170 | 2 | 60 | 3 | 0 | 3
| アンモニア性窒素(mg/L) | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.06 | 0.05未満
| 亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素(mg/L) | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2
| カルシウムイオン(mg/L) | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 4.4
採水地点 | 採水時刻 | 10:12 | 10:13 | 10:24 | 10:11 | 10:16 | 10:14 | 10:22 | 10:15 | 10:27 | 10:26
③３団地 沢水 | 気温(℃) | 5 | 15.5 | 29 | 24 | 7 | 23 | 28 | 10 | -1 | 24
| 水温(℃) | 4 | 11.5 | 18.5 | 17.2 | 4.5 | 10.5 | 19 | 13.5 | 3 | 12.5
| 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | その他（微） | 金気臭（微） | 無臭 | その他（微） | その他（微） | その他（微） | 樟脳臭（微）
| 水素イオン濃度（pH） | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3
| 化学的酸素要求量(mg/L) | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 5 | 1.2 | 1.5 | 2 | 1.8 | 1.2 | 1.9
大腸菌群数(MPN/100ml)
| 大腸菌数(CFU/100ml) | 1 | 27 | 170 | 700 | 67 | 11 | 44 | 50 | 0 | 18
| アンモニア性窒素(mg/L) | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満
| 亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素(mg/L) | 0.52 | .0.61 | 0.67 | 0.32 | 0.57 | 0.58 | 0.65 | 0.35 | .0.46 | 0.47
| カルシウムイオン(mg/L) | 7.5 | 4.3 | 3.7 | 9.4 | 7.2 | 7.9 | 4.7 | 8.5 | 8.5 | 8.8
採水地点 | 採水時刻 | . | 10:20 | 10:29 | 10:17 | 10:21 | 10:19 | 10:28 | 10:20 | 10:35 | 10:38
④３団地下 会所 | 気温(℃) |  | 15.5 | 35 | 24.5 | 8 | 24 | 36 | 10.5 | -1 | 21
| 水温(℃) |  | 11 | 16.5 | 17 | 12 | 13 | 15.5 | 16 | 11 | 13.5
| 臭気 |  | 下水臭（中） | 下水臭（中） | 金属臭（微） | 金属臭（中） | 金属臭（中） | 金属臭（中） | 金属臭（中） | 金属臭（中） | 金属臭（中）
| 水素イオン濃度（pH） |  | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5
| 化学的酸素要求量(mg/L) |  | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 11 | 9.3 | 7.6
大腸菌群数(MPN/100ml)
| 大腸菌数(CFU/100ml) |  | 0 | 14 | 1 | 1700 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0
| アンモニア性窒素(mg/L) |  | 0.76 | 1 | 0.11 | 1.5 | 1.2 | 0.05未満 | 0.05未満 | 1.1 | 1.3
| 亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素(mg/L) |  | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06 | 0.06未満 | 0.13 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06 | 0.06未満
| カルシウムイオン(mg/L) |  | 42 | 120 | 130 | 150 | 150 | 130 | 130 | 140 | 130